## ใบสรุปราคา
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
| โครงการก่อสร้าง | งานปรับปรุงศูนย์บริการสู่ความเป็นเลิศ (PREMIUM CLINIC)
| สถานที่ก่อสร้าง | ชั้น 12A สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | เอกชน
| แบบเลขที่ |  |  | เอกสารเลขที่ | 13-12249-9666770-67 | พื้นที่อาคาร | 742 ตร.ม.
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน | 15 | แผ่น | จำนวนชั้น | 1 ชั้น
| ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ประจำเดือน |  |  |  |  | พฤศจิกายน 2567
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง มีนาคม 2566
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  |  |  | แจ้งราคาเมื่อเดือน
หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
| ราคารวมค่า Factor F |  |  | 1.3115
2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ
| ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  |  | 7 %
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)
รวมเงิน (1)+(2)+(3)
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ
(ตัวอักษร)
| พื้นที่อาคาร | 742 | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา |  |  | บาท / ตร.ม.
| หมายเหตุ | - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ
ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

## สรุปส่วนงาน
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  | งานปรับปรุงศูนย์บริการสู่ความเป็นเลิศ (PREMIUM CLINIC) | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  | ชั้น 12A สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ | เอกสารเลขที่ 13-12249-9666770-67
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนเงิน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1 | กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 1.1 | งานรื้อถอน
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1.2.5 งานทาสี
| 1.3 | งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| 1.5 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
| 1.6 | งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ
1.6.1 ระบบแก๊สทางการแพทย์
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1
2 | กลุ่มงานที่ 2
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ
| 2.2 | งานตกแต่งภายในอาคาร
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2
3 | กลุ่มงานที่ 3
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 3.1 | งานภูมิทัศน์
| 3.2 | งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3
รวมค่างานส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
| 1 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
| 2 | ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์
รวมค่างานส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)
| 3.1 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี
รวมค่างานส่วนที่ 3

## ปร.4
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  |  | งานปรับปรุงศูนย์บริการสู่ความเป็นเลิศ (PREMIUM CLINIC) |  |  |  | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | ชั้น 12A สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ |  |  |  | เอกสารเลขที่ |  | 13-12249-9666770-67
ผู้ประมาณราคา | [6 empty] | พื้นที่อาคาร |  | 742 | ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข | [6 empty] | จำนวนชั้น |  | 1 | ชั้น
ผู้ตรวจสอบ | [10 empty] | 0.17111 | 1.663 | 2.7164 | 0
ลำดับ | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | 18000 | 174946 | 285750 | 0 | 10519628
[6 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน |  | 1 | 2 | 3 | 4
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1. กลุ่มงานที่ 1
1.1 งานรื้อถอน
1 | งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม |  |  | งาน | 1
2 | งานรื้อถอนระบบปรับอากาศและระบายอากาศเดิม |  |  | เหมา | 1
3 | งานรื้อถอนผนังเดิม |  |  | ตร.ม. | 120
4 | งานรื้อถอนระบบแก๊สทางการแพทย์ |  |  | เหมา | 1
รวม 1.2.1
1.2 งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 งานฝ้าเพดาน
1 | Reception hall & Lounge area 1
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 90 | [5 empty] | 0 | 18900
|  | โครงสร้างรองรับน้ำหนักchandelier |  | set | 1 | [5 empty] | 0 | 1500
2 | Coffee bar | [9 empty] | 0 | 0
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 27 | [5 empty] | 0 | 5670
|  | โครงสร้างรองรับน้ำหนักpendant |  | set | 1 | [5 empty] | 0 | 1500
3 | Lounge area 2 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 24 | [5 empty] | 0 | 5040
4 | Corridor | [9 empty] | 0 | 0
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 126 | [5 empty] | 0 | 26460
|  | ทำโครงสร้างในฝ้ารองรับน้ำหนักของฉากถ่ายรูปตำแหน่งตามแบบระบุ |  | set | 1 | [5 empty] | 0 | 1500
5 | Exam 1 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 14 | [5 empty] | 0 | 2940
|  | ทำโครงสร้างในฝ้ารองรับน้ำหนักของ pendant |  | set | 1 | [5 empty] | 0 | 1500
6 | Exam 2 ถึง 3 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 22 | [5 empty] | 0 | 4620
7 | Exam 4 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 11 | [5 empty] | 0 | 2310
|  | ทำโครงสร้างในฝ้ารองรับน้ำหนักของpendant |  | set | 1 | [5 empty] | 0 | 1500
8 | Men และ Women | [9 empty] | 0 | 0
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 16 | [5 empty] | 0 | 3360
9 | ห้องแปะยาชา 1 ถึง 2 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 20 | [5 empty] | 0 | 4200
|  | ทำโครงสร้างในฝ้ารองรับน้ำหนักของTV |  | set | 2 | [5 empty] | 0 | 3000
10 | ห้องแปะยาชา 3 ถึง 4 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 30 | [5 empty] | 0 | 6300
|  | หลืบติดตั้งม่านแบ่งพื้นที่ห้องแปะยาชาให้เสริมโครงรับน้ำหนักม่าน ทำสีPT-1 |  | set | 2 | [5 empty] | 0 | 4000
11 | ห้องLaser 1 ถึง 9 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 98 | [5 empty] | 0 | 20580
12 | ห้องBody 1 , 2 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 14 | [5 empty] | 0 | 2940
13 | ห้องOperation 1 ถึง 2 , ห้องขูดเชื้อ , ห้องเจาะเลือด , ห้องStorage 1 ถึง 2 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. C-Line |  | sq.m. | 68 | [5 empty] | 0 | 14280
14 | หลืบไฟ และหลืบม่าน | [9 empty] | 0 | 14281
|  | หลืบไฟ |  | m. | 226 | [5 empty] | 0 | 14282
|  | หลืบม่านใหม่ |  | m. | 43 | [5 empty] | 0 | 14283
รวม 1.2.1
1.2.2 งานผนัง - ผิวผนัง
1 | ผนังกรุไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 12 มม. ชนิดขอบเรียบทั้ง 2 ด้าน
กรุฉนวนกันเสียงหนา 50 มม.รุ่น Zound Block SO50
| โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี |  |  | ตร.ม. | 230 | [6 empty] | 0
2 | ผนังกรุไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 12 มม. ชนิดขอบเรียบทั้ง 2 ด้าน | [10 empty] | 0
| โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี |  |  | ตร.ม. | 377 | [6 empty] | 0
รวม 1.2.2
1.2.3 งานผิวพื้น
1 |  | พื้นปูไวนิล VN-1 patternลายตรง |  | sq.m. | 544 | [8 empty] | 0
2 |  | พื้นปูไวนิล VN-2 patternลายก้างปลา |  | sq.m. | 90 | [8 empty] | 0
3 |  | พื้นหน้าทางเข้าปูไวนิล VN-1 patternลายตรงฝังเส้นอลูมิเนียม |  | sq.m. | 108 | [8 empty] | 0
รวม 1.2.3
1.2.4 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
1 | Reception hall & Lounge area 1
|  | ประตู D-1 บานเลื่อนอัตโนมัติตามระบุในแบบ |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 40000
2 | Exam 1 ถึง 4 | [10 empty] | 0 | 0
|  | ประตูD-2 |  | ชุด | 7 | [6 empty] | 0 | 35000
|  | ครีบวงกบอลูมิเนียมทำสีดำด้าน |  | ชุด | 7 | [6 empty] | 0 | 5250
3 | Men และ Women | [10 empty] | 0 | 0
|  | ประตูD-2 |  | ชุด | 2 | [6 empty] | 0 | 10000
|  | ประตูD-3 |  | ชุด | 2 | [6 empty] | 0 | 8000
|  | ครีบวงกบของประตูD-2เป็นอลูมิเนียมทำสีดำด้าน |  | ชุด | 2 | [6 empty] | 0 | 1500
|  | ครีบวงกบของประตูD-3เป็นไม้เนื้อแข็งทำสีเดียวกับผนัง |  | ชุด | 2 | [6 empty] | 0 | 2500
4 | ห้องแปะยาชา 1 ถึง 4 | [10 empty] | 0 | 0
|  | ประตูD-2 |  | ชุด | 4 | [6 empty] | 0 | 20000
|  | ครีบวงกบของประตูD-2เป็นอลูมิเนียมทำสีดำด้าน |  | ชุด | 4 | [6 empty] | 0 | 3000
5 | ห้องLaser 1 ถึง 9 | [10 empty] | 0 | 0
|  | ประตูD-2 |  | ชุด | 12 | [6 empty] | 0 | 60000
|  | ครีบวงกบของประตูD-2เป็นอลูมิเนียมทำสีดำด้าน |  | ชุด | 12 | [6 empty] | 0 | 9000
6 | ห้องBody 1 ถึง 2 | [10 empty] | 0 | 0
|  | ประตูD-2 |  | ชุด | 2 | [6 empty] | 0 | 10000
|  | ครีบวงกบของประตูD-2เป็นอลูมิเนียมทำสีดำด้าน |  | ชุด | 2 | [6 empty] | 0 | 1500
7 | ห้องOperation 1 ถึง 2 | [10 empty] | 0 | 0
|  | ประตูD-2 |  | ชุด | 4 | [6 empty] | 0 | 20000
|  | ครีบวงกบของประตูD-2เป็นอลูมิเนียมทำสีดำด้าน |  | ชุด | 4 | [6 empty] | 0 | 3000
8 | ห้องขูดเชื้อ | [10 empty] | 0 | 0
|  | ประตูD-2 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 5000
|  | ประตูD-6 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 5000
|  | ครีบวงกบของประตูD-2 และ D-6เป็นอลูมิเนียมทำสีดำด้าน |  | ชุด | 2 | [6 empty] | 0 | 1500
9 | ห้องเจาะเลือด | [10 empty] | 0 | 0
|  | ประตูD-2 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 5000
|  | ครีบวงกบของประตูD-2 เป็นอลูมิเนียมทำสีดำด้าน |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 750
10 | ห้องStorage 1 | [10 empty] | 0 | 0
|  | ประตูD-2 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 5000
|  | ครีบวงกบของประตูD-2 เป็นอลูมิเนียมทำสีดำด้าน |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 750
11 | ห้องStorage 2 | [10 empty] | 0 | 0
|  | ประตูD-4 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 8500
|  | ครีบวงกบของประตูD-4 เป็นอลูมิเนียมทำสีดำด้าน |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 750
รวม (1.2.4)
1.2.5 งานทาสี
1 | งานทาสีผนังตกแต่งภายใน
1.1 | Lounge area 2 , Corridor และห้องStorage 1 ถึง 2
| - | ผนังทาสี PT-4 |  | ตร.ม. | 358 | [8 empty] | 0
1.2 | Exam 1 ถึง 4 , Men , Women , ห้องแปะยาชา 1 ถึง 4 , | [12 empty] | 0
| ห้อง Laser 1 ถึง 4 , ห้องLaser 8 ถึง 9 , ห้องBody 1 ถึง 2 , | [12 empty] | 0
| ห้องขูดเชื้อ และห้องเจาะเลือด | [12 empty] | 0
| - | ผนังด้านบนทาสี PT-4 ด้านล่างทาสี PT-7 |  | ตร.ม | 610 | [8 empty] | 0
1.3 | ห้องLaser 5 ถึง 7 | [12 empty] | 0
| - | ผนังทาสี PT-7 |  | ตร.ม. | 120 | [8 empty] | 0
2 | งานทาสีฝ้าเพดาน | [12 empty] | 0
2.1 |  | ฝ้าเพดานใหม่ทำสี PT-1 |  | ตร.ม. | 635 | [8 empty] | 0
2.2 | หลืบไฟ และหลืบม่าน | [12 empty] | 0
|  | หลืบไฟทำสีPT-1 |  | ตร.ม. | 136 | [8 empty] | 0
|  | หลืบม่านใหม่ทำสี PT-1 |  | m. | 17 | [8 empty] | 0
รวม (1.2.5)
1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง
1 | ระบบน้ำประปา
1.1 | ท่อจ่ายน้ำประปาภายในอาคาร PP-R PN10
| DIA.50 มม. |  |  | เมตร | 28 | [5 empty] | 0
| DIA.25 มม. |  |  | เมตร | 60 | [5 empty] | 0
| DIA.20 มม. |  |  | เมตร | 72 | [5 empty] | 0
| ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ |  |  | L/S | 1 | [5 empty] | 0
| อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  | L/S | 1 | [5 empty] | 0
| ทดสอบท่อ |  |  | L/S | 1 | [5 empty] | 0
1.2 | VALVE
GATE VALVE
| DIA.50 มม. |  |  | ชุด | 1 | [7 empty] | 0
| STOP VALVE | [11 empty] | 0
| DIA.15 มม. |  |  | ชุด | 12 | [7 empty] | 0
รวม (1)
2 | ระบบระบายน้ำเสีย
2.1 | VENT PIPE. PVC CLASS 8.5
| - DIA.40 มม. |  |  | เมตร | 72 | [5 empty] | 0
| - DIA.50 มม. |  |  | เมตร | 80 | [5 empty] | 0
| ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ |  |  | L/S | 1 | [5 empty] | 0
| อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  | L/S | 1 | [5 empty] | 0
| ทดสอบท่อ |  |  | L/S | 1 | [5 empty] | 0
2.2 | WASTE PIPE. PP Class B | [9 empty] | 0
| - DIA.50 มม. |  |  | เมตร | 72 | [5 empty] | 0
| - DIA.80 มม. |  |  | เมตร | 84 | [5 empty] | 0
| ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ |  |  | L/S | 1 | [5 empty] | 0
| อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  | L/S | 1 | [5 empty] | 0
| ทดสอบท่อ |  |  | L/S | 1 | [5 empty] | 0
1.3 | VALVE
GATE VALVE
| DIA.40 มม. |  |  | ชุด | 12 | [7 empty] | 0
| BALL CHECK VALVE | [11 empty] | 0
| DIA.40 มม. |  |  | ชุด | 12 | [7 empty] | 0
1.4 | CLEAN OUT (CO.) | [11 empty] | 0
| - DIA.80 มม. |  |  | ชุด | 8 | [7 empty] | 0
1.5 | ถังดักไขมันสำเร็จรูป | [11 empty] | 0
| - ความจุ 30 ลิตร |  |  | ชุด | 12 | [7 empty] | 0
1.6 | ถังสูบน้ำเสียสำเร็จรูป วางใต้ซิงค์ |  |  | ชุด | 12 | [7 empty] | 0
อัตราการสูบ 100 ลิตร/นาที
แรงดัน 5.5 เมตร พร้อมปั๊มสูบน้ำเสีย 280 W.
รวม (2)
3 | ระบบดับเพลิง
3.1 | เดินท่อน้ำดับเพลิง BSP. SCH 40 ASTM-A53 SEAM
| DIA.50 มม. |  |  | ม. | 18 | [5 empty] | 0
| DIA.32 มม. |  |  | ม. | 12 | [5 empty] | 0
| DIA.25 มม. |  |  | ม. | 150 | [5 empty] | 0
| ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ |  |  | L/S | 1 | [5 empty] | 0
| อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  | L/S | 1 | [5 empty] | 0
| ทดสอบท่อ |  |  | L/S | 1 | [5 empty] | 0
3.2 | งานระบบป้องกันไฟลาม |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0
3.3 | SPRINKLER HEAD QUICK RESPONSE
| - PENDENT SPINKLER K 5.6 |  |  | ชุด | 16 | [7 empty] | 0
3.4 | SPRINKLER HEAD QUICK RESPONSE (MOVE) | [11 empty] | 0
| - PENDENT SPINKLER K 5.6 |  |  | ชุด | 41 | [7 empty] | 0
รวม (3)
รวม 1.3
1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
1.4.1 ระบบไฟฟ้า
1 | งานตู้เมนไฟฟ้าหลัก
1.2 | LP12A/2 Main 3P 50AT/100F |  |  | ตู้ | 1 | [7 empty] | 0
1.3 | LPAC12A/2 Main 3P 40AT/100F |  |  | ตู้ | 1 | [7 empty] | 0
1.4 | ELP12A/2 Main 3P 50AT/100F |  |  | ตู้ | 1 | [7 empty] | 0
1.5 | MINIATURE CIRCUIT BREAKER | [11 empty] | 0
| RCBO 3P-32A 6KA.IC |  |  | ตัว | 1 | [7 empty] | 0
| RCBO 1P-20A 6KA.IC |  |  | ตัว | 29 | [7 empty] | 0
| RCBO 1P-16A 6KA.IC |  |  | ตัว | 43 | [7 empty] | 0
0
2 | งานสายป้อน,วงจรย่อยและทางเดินสายไฟฟ้า
2.1 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
2.1.1 | IEC 01 CABLE
| - 16 Sq.mm |  |  | เมตร | 240 | [6 empty] | 0
| - 10 Sq.mm |  |  | เมตร | 120 | [6 empty] | 0
| - 6 Sq.mm |  |  | เมตร | 29 | [6 empty] | 0
| - 4 Sq.mm |  |  | เมตร | 5373 | [6 empty] | 0
| - 2.5 Sq.mm |  |  | เมตร | 10932 | [6 empty] | 0
| - ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1 | [6 empty] | 0
2.2 | ท่อร้อยสาย (CONDUIT)
2.2.1 | EMT CONDUIT
| Dia 32mm. |  |  | เมตร | 29 | [5 empty] | 0
| Dia 25mm. |  |  | เมตร | 14 | [5 empty] | 0
| Dia 20mm. |  |  | เมตร | 1588 | [5 empty] | 0
| Dia 15mm. |  |  | เมตร | 2682 | [5 empty] | 0
2.2.2 | ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1 | [5 empty] | 0
3 | งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
| - โคมดาวน์ไลท์ LED 14W (RD01) |  |  | ชุด | 2 | [7 empty] | 0
| - โคมดาวน์ไลท์ LED 14W (RD02) |  |  | ชุด | 203 | [7 empty] | 0
| - โคมดาวน์ไลท์ LED 14W (RD03) |  |  | ชุด | 4 | [7 empty] | 0
| - โคมดาวน์ไลท์ LED 6W (RA01) |  |  | ชุด | 18 | [7 empty] | 0
| - LED STRIP LIGHT 14.4W/M พร้อมราง ALUMINIUM (LED01) |  |  | เมตร | 104.2 | [7 empty] | 0
| - LED STRIP LIGHT 14.4W/M พร้อมราง ALUMINIUM (LED02) |  |  | เมตร | 99 | [7 empty] | 0
| - SWITCHING POWER SUPPLY FOR LED STRIP LIGHT |  |  | ชุด | 25 | [7 empty] | 0
| - โคม PANEL LED 36W ขนาด 30 x 120 cm. (F01) |  |  | ชุด | 16 | [7 empty] | 0
| - โคม PANDANT |  |  | ชุด | 1 | [7 empty] | 0
| - โคม CHANDELIER |  |  | ชุด | 1 | [7 empty] | 0
| - EMERGENCY LIGHT LED 2x9W BACKUP TIME 3Hrs. |  |  | ชุด | 2 | [7 empty] | 0
| - LED EMERGENCY DOWNLIGHT 9W |  |  | ชุด | 16 | [7 empty] | 0
| - EXIT SIGN LED 10W |  |  | ชุด | 8 | [7 empty] | 0
| - โคมไฟผ่าตัดแบบติดผนัง |  |  | ชุด | 2 | [7 empty] | 0
| - JUNCTION BOX |  |  | ชุด | 48 | [7 empty] | 0
4 | งานสวิทซ์ และ เต้ารับไฟฟ้า
4.1 | สวิทซ์
| - 1-Gang SWITH 16A. 250V. |  |  | ชุด | 5 | [7 empty] | 0
| - 2-Gang SWITCH 16A. 250V. |  |  | ชุด | 10 | [7 empty] | 0
| - 3-Gang SWITCH 16A. 250V. |  |  | ชุด | 11 | [7 empty] | 0
| - 4-Gang SWITCH 16A. 250V. |  |  | ชุด | 4 | [7 empty] | 0
| - PANEL SWITCH 12-Gang SWITCH 16A. 250V. |  |  | ชุด | 1 | [7 empty] | 0
| - PANEL SWITCH 14-Gang SWITCH 16A. 250V. |  |  | ชุด | 1 | [7 empty] | 0
4.2 | เต้ารับไฟฟ้า | [11 empty] | 0
| - DUPLEX RECEPTACLE 20A. W/G. |  |  | ชุด | 123 | [7 empty] | 0
| - DUPLEX RECEPTACLE 20A. W/G. WP |  |  | ชุด | 11 | [7 empty] | 0
| - DUPLEX RECEPTACLE 20A. W/G. W/USB |  |  | ชุด | 23 | [7 empty] | 0
| - POWER OUTLET 1P 32A |  |  | ชุด | 14 | [7 empty] | 0
| - JUNCTION BOX AUTO DOOR |  |  | ชุด | 1 | [7 empty] | 0
| - JUNCTION BOX FFU |  |  | ชุด | 2 | [7 empty] | 0
| - JUNCTION BOX FC |  |  | ชุด | 6 | [7 empty] | 0
| - JUNCTION BOX FC (NEW) |  |  | ชุด | 3 | [7 empty] | 0
| - JUNCTION BOX AF |  |  | ชุด | 9 | [7 empty] | 0
| - JUNCTION BOX PUMP |  |  | ชุด | 9 | [7 empty] | 0
รวม (1.4.1)
1.4.2 ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
5 | งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5.1 | DETECTOR
| - SMOKE SENSORS WITH BASE |  |  | ชุด | 38 | [7 empty] | 0
| - HEAT DETECTOR |  |  | ชุด | 3 | [7 empty] | 0
| - MANUAL PULL STATION |  |  | ชุด | 3 | [7 empty] | 0
5.2 | ALARM DEVICE | [11 empty] | 0
| - ALARM WITH STROBE LIGHT |  |  | ชุด | 3 | [7 empty] | 0
5.3 | FIRE ALARM CABLE
| - 2C- 2.5 Sq.mm. FRC |  |  | เมตร | 119 | [6 empty] | 0
5.4 | TWISTED PAIRS 2.5 Sq.mm. W/SHIELD FRC | [10 empty] | 0
| - TWISTED PAIRS 2.5 Sq.mm. W/SHIELD FRC |  |  | เมตร | 412 | [6 empty] | 0
5.5 | EMT ,IMC CONDUIT
| - Dia 15mm. EMT |  |  | เมตร | 368 | [5 empty] | 0
| - Dia 15mm. IMC |  |  | เมตร | 116 | [5 empty] | 0
5.6 | ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1
รวม (1.4.2)
1.4.3 ระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์
6.1 | OUTLET
| - TELEPHONE OUTLET (RJ45) |  |  | ชุด | 10 | [7 empty] | 0
| - COMPUTER OUTLET (RJ45) |  |  | ชุด | 19 | [7 empty] | 0
6.2 | CABLE
| - CAT 6 UTP CABLE |  |  | เมตร | 1361 | [6 empty] | 0
6.3 | EMT CONDUIT
| - Dia 25mm. EMT |  |  | เมตร | 202 | [5 empty] | 0
| - Dia 20mm. EMT |  |  | เมตร | 60 | [5 empty] | 0
| - Dia 15mm. EMT |  |  | เมตร | 139 | [5 empty] | 0
6.4 | ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1 | [5 empty] | 0
รวม (1.4.3)
1.4.4 ระบบเสียงประกาศ
7.1 | SOUND RACK |  |  | ชุด | 1
7.2 | LOUDSPEAKER 6 W |  |  | ชุด | 22
7.3 | VOLUME CONTROL |  |  | ชุด | 2
7.4 | CABLE
| 2CX2.5Sq.mm.-VTF |  |  | เมตร | 238 | [6 empty] | 0
7.5 | EMT CONDUIT
| Dia 15mm. EMT |  |  | เมตร | 238 | [5 empty] | 0
7.6 | ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1 | [5 empty] | 0
รวม (1.4.4)
1.4.5 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
8.1 | COLOUR IP CCTV CAMERA
| - CCTV CAMERA( DOME TYPE) |  |  | ตัว | 9 | [7 empty] | 0
8.2 | CCTV CABLE
| - CAT 6 UTP CABLE |  |  | เมตร | 488 | [6 empty] | 0
8.3 | EMT CONDUIT
| - Dia 25mm. EMT |  |  | เมตร | 74 | [5 empty] | 0
| - Dia 20mm. EMT |  |  | เมตร | 25 | [5 empty] | 0
| - Dia 15mm. EMT |  |  | เมตร | 43 | [5 empty] | 0
8.4 | ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1 | [5 empty] | 0
รวม (1.4.5)
1.4.6 งานระบบโทรทัศน์
9.1 | OUTLET
| - TV OUTLET |  |  | ชุด | 4 | [7 empty] | 0
9.2 | TV CABLE
| - RG-6 CABLE |  |  | เมตร | 279 | [6 empty] | 0
9.3 | EMT CONDUIT
| - Dia 20mm. EMT |  |  | เมตร | 120 | [5 empty] | 0
| - Dia 15mm. EMT |  |  | เมตร | 39 | [5 empty] | 0
9.4 | ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1 | [5 empty] | 0
รวม (1.4.5)
1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1 | งานระบบปรับอากาศ
1.1 | งานเครื่องปรับอากาศ
| - | ปรับย้ายตำแหน่ง FCU-12A-14 (วาล์วและอุปกรณ์ใช้ของเดิม) |  | ชุด | 1 | [8 empty] | 0
1.2 | อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน |  |  | เหมา | 1 | [8 empty] | 0
2 | งานพัดลมระบายอากาศ | [12 empty] | 0
2.1 | FAN FILTER UNIT | [12 empty] | 0
| - | FFU-A (CAP. 200 CFM) |  | ชุด | 2 | [8 empty] | 0
2.2 | อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน |  |  | เหมา | 1 | [8 empty] | 0
3 | งานระบบท่อน้ำและอุปกรณ์
3.1 | CHILLED WATER PIPE BLACK STEEL PIPE SCH40
| - | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 " |  | ม. | 35 | [6 empty] | 0
| - | FITTING |  | เหมา | 1 | [6 empty] | 0
| - | เหล็กยึดท่อ |  | เหมา | 1 | [6 empty] | 0
| - | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี |  | เหมา | 1 | [6 empty] | 0
3.2 | CONDENSATE DRAIN PIPE PVC 8.5 | [10 empty] | 0
| W/CLOSED CELL INSL.1/2"THICK | [10 empty] | 0
| - | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 " |  | ม. | 20 | [6 empty] | 0
| - | FITTING /HANGER /GLUE/PVC /TAPE & ACCESSORIES |  | เหมา | 1 | [6 empty] | 0
3.3 | CHILLED WATER PIPE INSULATION | [10 empty] | 0
| - | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 " |  | ม. | 35 | [6 empty] | 0
| - | FITTING /HANGER /GLUE/PVC /TAPE & ACCESSORIES |  | เหมา | 1 | [6 empty] | 0
4 | งานระบบท่อลม
4.1 | AIR CONDITIONING DUCT
| - | PID DUCT |  | ตร.ฟุต | 3475 | [5 empty] | 0
| - | GLUE, PVC, TAPE & ACCESSORIES |  | เหมา | 1 | [5 empty] | 0
| - | HANGING - SUPPORT & ACCESSORIES |  | เหมา | 1 | [5 empty] | 0
4.2 | GALVANIZE STEEL SHEET FOR EXHAUST AIR
| - | เบอร์ 26 |  | ตร.ฟุต | 300 | [5 empty] | 0
| - | FITTING & ACCESSORIES |  | เหมา | 1 | [5 empty] | 0
| - | HANGER & SUPPORT |  | เหมา | 1 | [5 empty] | 0
5 | งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม
5.1 | หัวจ่ายลม LINER BAR GRILL
| - | ขนาด 20"x4" |  | ชิ้น | 4 | [7 empty] | 0
| - | ขนาด 40"x4" |  | ชิ้น | 56 | [7 empty] | 0
| - | ขนาด 48"x4" |  | ชิ้น | 3 | [7 empty] | 0
| - | ขนาด 80"x4" |  | ชิ้น | 2 | [7 empty] | 0
| - | ขนาด 72"x4" |  | ชิ้น | 2 | [7 empty] | 0
5.2 | หัวจ่ายลมเหลี่ยม 4 ทิศทาง W/VD | [11 empty] | 0
| - | ขนาด 10"x10" |  | ชิ้น | 2 | [7 empty] | 0
5.3 | หน้ากากดูดลมทิ้ง (EAG W/VD) | [11 empty] | 0
| - | ขนาด 6"x4" |  | ชิ้น | 5 | [7 empty] | 0
5.4 | หน้ากากลมกลับ (RAG) | [11 empty] | 0
| - | ขนาด 10"x10" |  | ชิ้น | 4 | [7 empty] | 0
| - | ขนาด 48"x24" |  | ชิ้น | 4 | [7 empty] | 0
5.5 | ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1 | [7 empty] | 0
6 | งานระบบไฟฟ้า
6.1 | งานสายไฟและท่อร้อยสาย |  |  | เหมา | 1 | [6 empty] | 0
6.2 | ACCESSORIES |  |  | เหมา | 1 | [6 empty] | 0
รวม (1.5)
1.6 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ
1.6.1 | ระบบแก๊สทางการแพทย์
1 | MEDICAL WALL OUTLET - RECESSED TYPE
| - | OXYGEN OUTLET |  | ชุด | 2 | [8 empty] | 0
| - | MEDICAL VACUUM OUTLET |  | ชุด | 2 | [8 empty] | 0
| - | WALL SLIDE |  | ชุด | 2 | [8 empty] | 0
2 | ท่อทองแดง ASTM B819 TYPE L
| - 1/2" (15 MM) |  |  | เมตร | 50 | [7 empty] | 0
| - HANGER & SUPPORT |  |  | เหมา | 1 | [7 empty] | 0
| - ค่าทำความสะอาดท่อ |  |  | เหมา | 1 | [7 empty] | 0
| - ค่าทาสี |  |  | เหมา | 1 | [7 empty] | 0
3 | ท่อทองแดง ASTM B88 TYPE L
| - 3/4" (22 MM) |  |  | เมตร | 50 | [7 empty] | 0
| - HANGER & SUPPORT |  |  | เหมา | 1 | [7 empty] | 0
| - ค่าทำความสะอาดท่อ |  |  | เหมา | 1 | [7 empty] | 0
| - ค่าทาสี |  |  | เหมา | 1 | [7 empty] | 0
4 | งานเชื่อมต่อท่อก๊าซเดิมกับระบบก๊าซใหม่ |  |  | เหมา | 1 | [7 empty] | 0
5 | งาน TESTING, COMMISSIONING AND TRAINNG |  |  | เหมา | 1 | [8 empty] | 0
รวม (1.6)
กลุ่มงานที่ 2
2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ
1 | Reception hall & Lounge area 1
| - | reception counter top กรุหินST-2 ด้านหน้าและด้านข้าง
กรุวีเนียร์หินST-1 หน้าบานทำสีPT-6 ด้านในลิ้นชักกรุ
|  | ลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | ที่นั่งคอยบุผ้า FB-1 ฐานที่นั่งกรุลามิเนตLM-1และpartition | [11 empty] | 0
|  | กระจกลามิเนตGL-1กรอบอลูมิเนียมสีทองhairline |  | set | 1 | [8 empty] | 0
|  | ตู้เตี้ยด้านหลังreception counter กรุลามิเนตLM-1 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
2 | Coffee bar | [12 empty] | 0
| - | ตู้pantry ด้านบนกรุลามิเนตLM-2 ด้านล่างกรุลามิเนตLM-3 | [11 empty] | 0
|  | ตกแต่งด้วยอลูมิเนียมสีทองhairlineตามแบบระบุ topกรุหิน | [11 empty] | 0
|  | ST-2 ส่วนชั้นวางของกรุลามิเนตLM-2ตกแต่งด้วยแถบ | [11 empty] | 0
|  | อลูมิเนียมสีทองhairline |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | โต๊ะบาร์ topกรุหินST-2 ใต้topกรุลามิเนตLM-3 | [11 empty] | 0
|  | ขาโต๊ะกรุวีเนียร์หิน ST-1 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
3 | Lounge area 2 | [12 empty] | 0
| - | ที่นั่งคอยบุผ้า FB-1 ฐานที่นั่งกรุลามิเนตLM-1และpartition | [11 empty] | 0
|  | กระจกลามิเนตGL-1กรอบอลูมิเนียมสีทองhairline |  | set | 1 | [8 empty] | 0
4 | Corridor | [12 empty] | 0
| - | เคาท์เตอร์อ่างล้างมือ topกรุหินST-2 ตัวตู้กรุลามิเนตLM-1 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนตู้เหนืออ่างล้างมือสำหรับใส่กล่องทิชชู่กรุกระเบื้องCT-3 |  | set | 7 | [8 empty] | 0
| - | เคาท์เตอร์nurse station(หน้าห้องLaser 1,2) topกรุหินST-2 | [11 empty] | 0
|  | ด้านหน้าและด้านข้างกรุวีเนียร์หินST-1 ตัวตู้ทำสีPT-6 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนด้านในลิ้นชักกรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | เคาท์เตอร์nurse station(หน้าห้องstorage2) topกรุหินST-2 | [11 empty] | 0
|  | ด้านหน้าและด้านข้างกรุวีเนียร์หินST-1 ตัวตู้ทำสีPT-6 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนด้านในลิ้นชักกรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
|  | ที่นั่งคอยหน้าห้องExam กรุผ้าFB-1 ฐานที่นั่งกรุลามิเนตLM-1 |  | set | 3 | [8 empty] | 0
|  | ที่นั่งคอยหน้าห้องMen กรุผ้าFB-1 ฐานที่นั่งกรุลามิเนตLM-1 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
|  | ตู้เก็บของข้างNurse station (รูปด้านM) กรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
5 | Exam 1 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงเก็บของ ภายนอกทำสีPT-5 ภายในตู้กรุลามิเนตLM-4 | [11 empty] | 0
|  | ช่องวางของกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | ตู้เก็บของเหนือโต๊ะทำงาน ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ภายในตู้กรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | โต๊ะทำงาน topกรุหินST-4 ตัวโต๊ะภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ภายในตู้กรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
6 | Exam 2 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงเก็บของ ภายนอกทำสีPT-5 ภายในตู้กรุลามิเนตLM-4 | [11 empty] | 0
|  | ช่องวางของกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | ตู้เก็บของเหนือโต๊ะทำงาน ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ภายในตู้กรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | โต๊ะทำงาน topกรุหินST-4 ตัวโต๊ะภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ภายในตู้กรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
7 | Exam 3 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงเก็บของ ภายนอกทำสีPT-5 ภายในตู้กรุลามิเนตLM-4 | [11 empty] | 0
|  | ช่องวางของกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | ตู้เก็บของเหนือโต๊ะทำงาน ภายนอกทำสีPT-5 ภายในตู้กรุ | [11 empty] | 0
|  | ลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | โต๊ะทำงาน topกรุหินST-4 ตัวโต๊ะภายนอกทำสีPT-5 ภายใน | [11 empty] | 0
|  | ตู้กรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
8 | Exam 4 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงเก็บของ ภายนอกทำสีPT-5 ภายในตู้กรุลามิเนตLM-4 | [11 empty] | 0
|  | ช่องวางของกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | ตู้เก็บของเหนือโต๊ะทำงาน ภายนอกทำสีPT-5 ภายในตู้กรุ | [11 empty] | 0
|  | ลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | โต๊ะทำงาน topกรุหินST-4 ตัวโต๊ะภายนอกทำสีPT-5 ภายใน | [11 empty] | 0
|  | ตู้กรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
9 | Men | [12 empty] | 0
| - | เคาท์เตอร์อ่างล้างมือและแต่งหน้า topและกันเปื้อนกรุหิน | [11 empty] | 0
|  | ST-2 ใต้topกรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | ตู้ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า topกรุหินST-2 ตัวตู้ทั้งภายในภายนอก | [11 empty] | 0
|  | กรุลามิเนต LM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
|  | กระจกเงาซ่อนไฟ |  | set | 1 | [8 empty] | 0
10 | Women | [12 empty] | 0
| - | เคาท์เตอร์อ่างล้างมือและแต่งหน้า topและกันเปื้อนกรุหิน | [11 empty] | 0
|  | ST-2 ใต้topกรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | ตู้ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า topกรุหินST-2 ตัวตู้ทั้งภายในภายนอก | [11 empty] | 0
|  | กรุลามิเนต LM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
|  | กระจกเงาซ่อนไฟ |  | set | 1 | [8 empty] | 0
11 | ห้องแปะยาชา 1 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 ช่องวางของกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
12 | ห้องแปะยาชา2 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 ช่องวางของกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
13 | ห้องแปะยาชา3 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 ช่องวางของกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
14 | ห้องแปะยาชา4 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 ช่องวางของกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
15 | ห้องLaser 1 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 topกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
16 | ห้องLaser 2 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 topกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
17 | ห้องLaser 3 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 topกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
18 | ห้องLaser 4 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 topกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | ตู้สูงบริเวณซอกเสา หน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ภายนอกทำสีPT-5 ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
19 | ห้องLaser 5 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 topกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
20 | ห้องLaser 6 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 topกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
21 | ห้องLaser 7 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 topกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
22 | ห้องLaser 8 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 topกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
23 | ห้องLaser 9 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 topกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
24 | ห้องBody 1 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 topกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
25 | ห้องBody 2 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานกรุลอนสำเร็จรูปทำสีPT-5 ภายนอกทำสีPT-5 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนภายในกรุลามิเนตLM-4 topกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
26 | ห้องOperation 1 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานและภายนอกกรุลามิเนต LM-1 ส่วนภายใน | [11 empty] | 0
|  | กรุลามิเนตLM-4 ช่องวางของกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
27 | ห้องOperation 2 | [12 empty] | 0
| - | ตู้สูงหน้าบานและภายนอกกรุลามิเนต LM-1 ส่วนภายใน | [11 empty] | 0
|  | กรุลามิเนตLM-4 ช่องวางของกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
28 | ห้องขูดเชื้อ | [12 empty] | 0
| - | ตู้หน้าบานและภายนอกตู้กรุลามิเนต LM-1 ส่วนภายใน | [11 empty] | 0
|  | กรุลามิเนตLM-4 topและกันเปื้อนกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | เคาท์เตอร์อ่างล้างมือ topกรุหินST-6 หน้าบานและภายนอก | [11 empty] | 0
|  | กรุลามิเนต LM-1 ภายในตู้กรุลามิเนตLM-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
29 | ห้องเจาะเลือด | [12 empty] | 0
| - | ตู้หน้าบานและภายนอกตู้กรุลามิเนต LM-1 ส่วนภายใน | [11 empty] | 0
|  | กรุลามิเนตLM-4 topและกันเปื้อนกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
30 | ห้องStorage 1 | [12 empty] | 0
| - | ตู้ภายนอกและภายในกรุลามิเนต LM-2 topกรุหินST-4 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
| - | เคาท์เตอร์อ่างล้างมือ topกรุหินST-2 ตัวตู้กรุลามิเนตLM-1 | [11 empty] | 0
|  | ส่วนตู้เหนืออ่างล้างหน้าสำหรับใส่กล่องทิชชู่กรุกระเบื้องCT-3 |  | set | 1 | [8 empty] | 0
รวม 2.1
2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร
1 | Entrance hall
| - | ผนังกรุวอลเปเปอร์ WP-1 |  | ตร.ม. | 110 | [6 empty] | 0 | 24750
| - | บัวพื้นสำเร็จรูป สูง 5 ซม ทำสี PT-3 |  | ม. | 35 | [7 empty] | 0
2 | Reception hall & Lounge area 1
| - | ผนังกรุลามิเนต LM-1และเส้นอลูมิเนียมสีทองhairline |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังซุ้มโค้งทำสีtexturePT-2 ช่องโค้งกรุอลูมิเนียมสีทองhairline |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังกรุวีเนียร์หินST-1 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | partitionสเตนเลสสีทองhairline patternตามแบบ | [9 empty] | 0 | 0
|  | กั้นระหว่าง Reception hall และ Coffee bar |  | ชุด | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังกระจกเทมเปอร์ |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | กรอบซุ้มประตูทางเข้าไม้ทำสีเทียบลามิเนตLM-1 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-3 |  | ม. | 2 | [7 empty] | 0
3 | Coffee bar
| - | ผนังกรุลามิเนต LM-1และเส้นอลูมิเนียมสีทองhairline |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | partitionสเตนเลสสีทองhairline patternตามแบบ | [9 empty] | 0 | 0
|  | กั้นระหว่าง Coffee bar และ Corridor |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังกรุวีเนียร์หินST-1 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังกรุกระเบื้อง CT-3 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Lounge area 2 | [10 empty] | 0 | 0
| - | ผนังกรุลามิเนต LM-1และเส้นอลูมิเนียมสีทองhairline |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังทาสี PT-4 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | บัวพื้นสำเร็จรูป ทำสีPT-3 |  | ม. | 10 | [7 empty] | 0
5 | Corridor
| - | ผนังกรุลามิเนต LM-1และเส้นอลูมิเนียมสีทองhairline |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังกรุลามิเนต LM-1และแผงบังรางเลื่อนประตูกรุ | [9 empty] | 0 | 0
|  | ลามิเนตLM-1 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังทาสี PT-4 (อยู่ในหมวดงานทาสี) | [9 empty] | 0 | 0
| - | ผนังกรุกระเบื้อง CT-3 ที่ด้านหลังอ่างล้างมือ และกันเปื้อนที่ | [9 empty] | 0 | 0
|  | ผนังด้านข้างอ่างล้างมือกรุกระเบื้องCT-3 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังทาสีtexture PT-2 (ผนังโค้งด้านหลังที่นั่งคอยหน้าห้อง | [9 empty] | 0 | 0
|  | examและผนังซุ้มโค้ง) |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 12 | [7 empty] | 0
6 | Exam 1 , 2 , 3 , 4
| - | ผนังด้านบนทาสี PT-4 ด้านล่างทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | ผนังด้านหลังช่องวางของระหว่างตู้บนและตู้ล่าง
|  | กรุกระเบื้อง CT-3 |  | ชุด | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 48 | [7 empty] | 0
7 | Men
| - | ผนังด้านบนทาสี PT-4 ด้านล่างทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | บัวสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 12 | [7 empty] | 0
8 | Women
| - | ผนังด้านบนทาสี PT-4 ด้านล่างทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | ผนังใต้เคาน์เตอร์ด้านกระจกเงา ทาสี PT-7 |  | ตร.ม. | 3 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 12 | [7 empty] | 0
9 | ห้องแปะยาชา 1 , 2
| - | ผนังด้านบนทาสี PT-4 ด้านล่างทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | ผนังด้านหลังช่องวางของระหว่างตู้บนและตู้ล่างกรุ
|  | กระเบื้อง CT-3 |  | ชุด | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 28 | [7 empty] | 0
10 | ห้องแปะยาชา3
| - | ผนังด้านบนทาสี PT-4 ด้านล่างทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
|  | ทำโครงสร้างรับน้ำหนักTVที่ผนัง |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังด้านหลังช่องวางของระหว่างตู้บนและตู้ล่างกรุ | [9 empty] | 0 | 0
|  | กระเบื้อง CT-3 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 15 | [7 empty] | 0
12 | ห้องแปะยาชา4
| - | ผนังด้านบนทาสี PT-4 ด้านล่างทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
|  | ทำโครงสร้างรับน้ำหนักTVที่ผนัง |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังด้านหลังช่องวางของระหว่างตู้บนและตู้ล่างกรุ
|  | กระเบื้อง CT-3 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 15 | [7 empty] | 0
13 | ห้องLaser 1 , 2 , 3
| - | ผนังด้านบนทาสี PT-4 ด้านล่างทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | ผนังด้านหลังช่องวางของระหว่างตู้บนและตู้ล่างกรุ
|  | กระเบื้อง CT-3 |  | ชุด | 3 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 42 | [7 empty] | 0
14 | ห้องLaser 4
| - | ผนังกรุลอนสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังด้านบนทาสี PT-4 ด้านล่างทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | ผนังด้านหลังช่องวางของระหว่างตู้บนและตู้ล่างกรุ
|  | กระเบื้อง CT-3 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 8 | [7 empty] | 0
15 | ห้องLaser 5
| - | ผนังกรุลอนสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | ผนังด้านหลังช่องวางของระหว่างตู้บนและตู้ล่างกรุ
|  | กระเบื้อง CT-3 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 8 | [7 empty] | 0
16 | ห้องLaser 6
| - | ผนังทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | ผนังด้านหลังช่องวางของระหว่างตู้บนและตู้ล่างกรุ
|  | กระเบื้อง CT-3 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 8 | [7 empty] | 0
17 | ห้องLaser 7
| - | ผนังกรุลอนสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | ผนังทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | ผนังด้านหลังช่องวางของระหว่างตู้บนและตู้ล่างกรุ
|  | กระเบื้อง CT-3 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 8 | [7 empty] | 0
18 | ห้องLaser 8 , 9 และห้องBody 1 , 2
| - | ผนังด้านบนทาสี PT-4 ด้านล่างทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | ผนังกรุลอนสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ชุด | 4 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 48 | [7 empty] | 0
19 | ห้องOperation 1 , 2
| - | ผนังทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | ผนังด้านหลังช่องวางของระหว่างตู้บนและตู้ล่างกรุ
|  | กระเบื้อง CT-3 |  | ชุด | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 20 | [7 empty] | 0
20 | ห้องขูดเชื้อ
| - | ผนังด้านบนทาสี PT-4 ด้านล่างทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | ผนังด้านอ่างล้างมือกรุกระเบื้อง CT-3 |  | ชุด | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 6 | [7 empty] | 0
21 | ห้องเจาะเลือด
| - | ผนังด้านบนทาสี PT-4 ด้านล่างทาสี PT-7 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม. | 6 | [7 empty] | 0
22 | ห้องStorage 1
| - | ผนังทาสี PT-4 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-5 |  | ม | 14 | [7 empty] | 0
23 | ห้องStorage 1
| - | ผนังทาสี PT-4 (อยู่ในหมวดงานทาสี)
| - | บัวพื้นสำเร็จรูปทำสี PT-3 |  | ม | 13 | [7 empty] | 0
รวม 2.2
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ
3.1 | งานผ้าใบป้องกันฝุ่น |  |  | ตร.ม. | 150 | [5 empty] | 18000
รวม ส่วนที่ 3
|  | หมายเหตุ : | - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ใช้เป็นราคาเพื่อประกอบแบบรูปและรายการในการขอตั้งงบประมาณเท่านั้น
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
0

## ค่า Factor F (2)
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร
หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0%
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566 |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0%
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | 0 | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
B | 500000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F
A | 0 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 1000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | 500000 | 1.3091
|  |  |  | 1000000 | 1.3067
D | 1.3091 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 2000000 | 1.3051
E | 1.3067 | E : Factor F ทุนสูง |  | 5000000 | 1.302
Factor F = | 1.3115 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  | 10000000 | 1.296
|  |  |  | 15000000 | 1.2611
A * Factor F | 0 |  |  | 20000000 | 1.2535
|  |  |  | 25000000 | 1.2265
|  |  |  | 30000000 | 1.2181
|  |  |  | 40000000 | 1.2177
|  |  |  | 50000000 | 1.2176
|  |  |  | 60000000 | 1.2078
|  |  |  | 70000000 | 1.2067
|  |  |  | 80000000 | 1.2067
|  |  |  | 90000000 | 1.2066
|  |  |  | 100000000 | 1.2066
|  |  |  | 150000000 | 1.2039
|  |  |  | 200000000 | 1.2039
|  |  |  | 250000000 | 1.2031
|  |  |  | 300000000 | 1.1969
|  |  |  | 350000000 | 1.1884
|  |  |  | 400000000 | 1.1877
|  |  |  | 500000000 | 1.1871
|  |  |  | 500000001 | 1.1805
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้